## Sheet1
2025.4.8
10ug/ml
[9 empty] | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
[9 empty] | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100
[9 empty] | 0 | 0.054 | 0.096 | 0.17 | 0.321 | 0.477 | 0.623 | 0.76
接样日期 | [8 empty] | 0.035 | 0.089 | 0.131 | 0.205 | 0.356 | 0.512 | 0.658 | 0.795
| 样品编号 | 空白 | 取样体积 | 吸光度 | 浓度mg/L | 平均值mg/L | 相对偏差%
| DX2509530101平行1 | 0.038 | 50 | 0.05 | <0.025 | <0.025 | /
| DX2509530101平行2 | 0.038 | 50 | 0.051 | <0.025
| DX2509530101PS | 0.038 | 50 | 0.053 | <0.025
| DX2509530201 | 0.038 | 50 | 0.055 | <0.025
| DX2509530301 | 0.038 | 50 | 0.051 | <0.025
| DX2509530101KB | 0.038 | 50 | 0.038 | <0.025
| 空白JB | 0.038 | 50 | 0.239 | 0.48921
| 加标液浓度 | 体积 | 加标量 | 加标前含量 | 加标后含量 | 回收率 | 结论 |  | 0.5024 | 0.5182 | -1.5481 | 0.5103 | -3.049
| 50 | 0.5 | 25 | 0 | 24.4605 | 97.8421 | 97.84 |  | 8.69 | 8.6 | 0.52053 | 8.645 | 1.0465
| 中点 | 0.038 | 50 | 0.355 | 0.79447 | 0.8 | -0.8 |  | 0.794 | 0.8 | -0.37641 | 0.797 | -0.75
|  | 周军玲 |  | 接样日期 | 温湿度
| 分析人员 | 2025.4.13 |  | 2025.4.12
| 分析日期 | 紫外可见分光光度计
| 使用仪器 | TU-1810
| 仪器型号 | HNZYT/SB-HJ-319
| 仪器编号 | HJ 535-2009
| 使用标准 | 0.025mg/L
检出限