## Sheet1
[11 empty] | 挥发酚-D250320-01 |  |  |  |  | .
挥发酚-D250320-01
接样日期 | 编号 | 空白 | 吸光度 | 样品吸光度 | 含量µg | 取样体积ml | 结果mg/L | 稀释倍数 | 浓度mg/L |  |  | 要求 |  |  | 2025.03.20
[15 empty] | 取样体积mL | 含量ug | 吸光度 | 吸光度
| 空白1 |  | 0.051 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.053 | 0
| 空白2 |  | 0.05 | [11 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.087 | 0.034
25.04.12 | DX2509530101平行1 | 0.05 | 0.064 | 0.014 | 0.013605 | 250 | 5.4422e-05 | 1 | <0.0003 |  |  |  | a | 0.0128 | 0.5 | 0.5 | 0.119 | 0.066
| DX2509530101平行2 | 0.05 | 0.069 | 0.019 | 0.070295 | 250 | 0.00028118 | 1 |  |  |  |  | b | 0.0882 | 1 | 1 | 0.166 | 0.113
| DX2509530201 | 0.05 | 0.067 | 0.017 | 0.047619 | 250 | 0.00019048 | 1 | <0.0003 |  |  |  | r | 0.9993 | 3 | 3 | 0.335 | 0.282
| DX2509530301 | 0.05 | 0.065 | 0.015 | 0.024943 | 250 | 9.9773e-05 | 1 | <0.0003 |  |  |  |  | 0.99935 | 5 | 5 | 0.499 | 0.446
| DX2509530101PS | 0.05 | 0.068 | 0.018 | 0.058957 | 250 | 0.00023583 | 1 | <0.0003 | [5 empty] | 7 | 7 | 0.666 | 0.613
| DX2509530101KB | 0.05 | 0.053 | 0.003 | -0.11111 | 250 | -0.00044444 | 1 | <0.0003 | [5 empty] | 10 | 10 | 0.961 | 0.908
| 挥发酚-C250413-01(0.01mg/L) | 0.05 | 0.284 | 0.234 | 2.5079 | 250 | 0.010032 | 1 | 0.010032 | 0.01 | 0
| 中点校正(0.005mg/L) | 0.05 | 0.179 | 0.129 | 1.3175 | 250 | 0.0052698 | 1 | 0.0052698 | 0.0053 | 6
| 分析人员 | 李巧慧
| 使用仪器 | 紫外可见分光光度计
| 仪器型号 | TU-1810
| 仪器编号 | HNZYT/SB-HJ-082
| 使用标准 | HJ503-2009方法1萃取分光光度法
| 检出限 | 0.0003mg/L
| 分析日期 | 25.04.13
| 接样日期 | 25.04.12
.
.
.
.
Note on J3: Administrator: 结果<0.1mg/L,保留小数点后四位; 结果>0.1mg/L,保留三位有效数字。