## Sheet1
氰化物
| 样品名称 | 空白吸光度 | 吸光度 | 样品吸光度 | 含量µg | 馏出液体积mL | 比色用溜出液体积mL | 水样体积ml | 结果mg/L | 稀释倍数 | 浓度mg/L |  |  |  |  | BW20005-50-20 | 2 | 2024-09-14 | B23116253
4.12 | DX2509530101KB | 0.005 | 0.009 | 0.004 | -0.015013 | 50 | 10 | 250 | -0.00030025 | 1 | <0.002 |  |  |  |  | 3.19
| DX2509530101PS | 0.005 | 0.025 | 0.02 | 0.029469 | 50 | 10 | 250 | 0.00058938 | 1 | <0.002 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.005
| DX2509530101平行1 | 0.005 | 0.026 | 0.021 | 0.032249 | 50 | 10 | 250 | 0.00064498 | 1 | <0.002 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.042 | 0.047
| DX2509530101平行2 | 0.005 | 0.027 | 0.022 | 0.035029 | 50 | 10 | 250 | 0.00070058 | 1 | <0.002 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.09 | 0.095
| DX2509530201 | 0.005 | 0.024 | 0.019 | 0.026689 | 50 | 10 | 250 | 0.00053378 | 1 | <0.002 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.151 | 0.156
| DX2509530301 | 0.005 | 0.023 | 0.018 | 0.023909 | 50 | 10 | 250 | 0.00047818 | 1 | <0.002 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0.22 | 0.225
| 氰化物-C250413-01 | 0.005 | 0.381 | 0.376 | 1.0192 | / | 10 | / | 0.10192 | 1 | 0.102 | 0.1 | 0.102 | 2 | 2 | 0.8 | 0.8 |  | 0.306 | 0.311
| 中点校正（0.05mg/l） | 0.005 | 0.189 | 0.184 | 0.4854 | / | 10 | / | 0.04854 | 1 | 0.049 | 0.05 | 0.049 | -2 | -2 | 1 | 1 |  | 0.381 | 0.386
[16 empty] | 1.5 | 1.5 |  | 0.546 | 0.551
[16 empty] | 2 | 2 |  | 0.723 | 0.728
|  |  | 分析人： | 赵瑜
|  |  | 分析日期： | 4.13 | [11 empty] | R2 | 0.999 | 0.9995
|  |  | 使用仪器 | 紫外可见分光光度计
|  |  | 仪器型号 | TU-1810 | [11 empty] | a | b | r
|  |  | 仪器编号： | HNZYT/SB-HJ-082 | [11 empty] | 0.0094 | 0.3597 | 0.9995
|  |  | 使用标准： | 生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标（7.1 氰化物 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法） GB/T 5750.5-2023
|  |  | 检出限： | 0.002mg/L
#REF!